|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Муниципальное бюджетное****общеобразовательное учреждение****«Астафьевская средняя общеобразовательная школа»**ИНН/КПП 2450015699/245001001663641, ул.Пионерская 10с.Астафьевка, Канского района,Красноярского краяТел./факс 8(39161) 73-6-49E-mail: 13astaf@mail.ruИсх.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |  |

 |
| ПЛАН ПО УСТРАНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЯ |
| от 17.12.2021 № 39298 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю Территориальный отдел в г.Канске) Срок устранения – 17.12. 2023 год |
| НАРУШЕНИЕ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1. п. 2.2.1. CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее сокращенное наименование: CП 2.4.3648—20) выразившееся в нарушенной целостности ограждения территории (ограждение старое, ветхое, целостность нарушена, забор на подпорках (штакетник накренился); | Запрошена и изготовлена Сметная документация-938 235,60 руб. |
| Площадь гардероба на первом этаже не соответствует нормируемой площади на одного ребенка. Количество вешалок в 1 и 4 классе не соответствует списочному числу учащихся  |  |
| 1.2. п. п. 2.5.1., 2.7.5. CП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании учебной мебели — стулья и столы (в кабинете 10 класса, 8 класса) с дефектами, с нарушенной боковой поверхностью; | Запланирован закуп на 2022 |
| 1.3. п. п. 2.4.3., 3.4.7. CП 2.4.3648—20, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) выразившееся в несоответствии учебной мебели (столы и “ стулья) для учащихся (3 А класса) в соответствии с ростовыми данными детей; | Ученическая мебель покупается ежегодно кроме 2021 года, все финансы ушли на «Точку Роста» |
| 1.4. п. 2.5.1. CП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании отделочных материалов не обеспечивающих качественную уборку влажным способом, а именно:- в учебных кабинетах имеются повреждения дверей (кабинеты второго этажа основного здания, кроме кабинета физики и 10 класса) многочисленный слой масляной краски, который местами отсутствует, отслоился, имеются трещины;- оконные проемы в учебных кабинетах 1 и 2 этажа основного здания, в кабинете директора, в коридорах 1 и 2 этажа, в кабинете OB3 для начальных классов, в туалетных помещениях - старые, негерметичные, отделка оконных рам и подоконников неровная, с повреждениями, имеется многочисленная отслойка краски; | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНедостаточное финансированиетребуется сумма351 433,20руб.Недостаточное финансирование требуется 5 452362,00рубРемонт школы в 2021 не проводился все финансы ушли на «Точку Роста» |
| 1.5. п. 2.5.2. CП 2.4.3648—20 выразившееся в нарушенной отделке пола, с повреждением линолеума, дефектами, дырами, заплатами в учебных кабинетах (10 класс, 9 класс), в приемной, в кабинете директора; с наличиями трещин метлахтской плитки, местами отсутствие плитки в коридорах 1 этажа; | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Недостаточное финансирование требуется сумма 523 771,20руб. |
| 1.6. п. 2.5.3. CП 2.4.3648-20 выразившееся в нарушенной отделке потолков и стен в библиотеке (имеется следы подтеков), в кабинете директора и в библиотеке отделка потолка местами отслоилась, по швам с трещинами, что не исключает обсыпания штукатурки; отделка поверхности стен в коридоре возле мастерской для мальчиков и возле библиотеки, в лаборантской химии, имеют повреждения, стены неровные; | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Ремонт школы в 2021 не проводился все финансы ушли на «Точку Роста»Недостаточное финансирование требуется сумма 107 623,20 руб. |
| 1.7. п. п. 2.5.2., 2.5.3. CП 2.4.3648—20 выразившееся в нарушенной отделке стен, полов, кабин в туалетных помещениях (стены и полы неровные, негладкие, местами отсутствует кафельная плитка, имеются трещины); | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Ремонт школы в 2021 не проводился все финансы ушли на «Точку Роста»Недостаточное финансирование требуется сумма 1 188444,00 руб. |
| 1.8. п. 2.4.11. CП 2.4.3648—20 выразившееся в не соблюдении личнойгигиены персонала, так на момент осмотра в туалете для персонала в раковине для рук слабый напор воды; | За напор воды отвечает поставщик данной услуги, мною заключен контракт с ООО УК «Магистраль» № 6 от 11.01.2021 г. Претензия по данному поводу написана |
| 1.9. п. 2.11.8. CП 2.4.3648-20 выразившееся в несвоевременном проведении в отдельных кабинетах очистки решеток канальной вентиляции от загрязнения; | Ремонт школы в 2021 не проводился(УСТРАНЕНО) |
| 1.10. п. п. 2.4.11., 2.7.4. CП 2.4.3648-20 выразившееся в нерабочем состоянии приточно-вытяжной вентиляции в туалетах для мальчиков и девочек (вытяжка не исправна, не работает, присутствует запах канализации); | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Ремонт школы в 2021 не проводился. Требуется дополнительное финансирование |
| 1.11. п. 2.3.3. CП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20) выразившееся в размещении оборудования, используемого для приготовления пищи, не обеспечивающая последовательность технологических процессов," исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, так на момент проверки:1) в зоне сырой продукции установлена протирочная машина для готовой продукции (картофельного пюре);2) стол для готовой продукции, ванна для вторичной обработки овощей и охлаждения третьих блюд оборудованы в зоне первичной обработки овощей;3) ванны для первичной заготовки мясорыбного сырья, птицы и яиц организовано в зоне, где хранятся и должны обрабатываться овощи.; | Дата постройки школы 1993 год, столовая не была предусмотрена. Кухня размещена в приспособленном помещении и до ноября 2020 года работала на полуфабрикатах, зонирование кухни в телефонном режиме согласовывалось с роспотребнадзором. После визуального осмотра нам было рекомендовано немного переоборудовать помещение (УСТРАНЕНО) |
| 1.12. п. 2.4.6.2. CП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20выразившееся в не дооборудовании пищеблока необходимым технологическим оборудованием, пищебллок не обеспечен овощерезкой для сырой продукции, холодильным оборудованием для хранения овощей (на момент проверки овощи хранятся при температуре +27 град.С); на момент проверки не подключена протирочная машина (не исключена возможность микробного обсеменения); | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Недостаточное финансирование требуется сумма 523 771,20 руб |
| Зона готовой продукции не оборудована Бактерицидной лампой |  |
| 1.13. п. 2.4.6.2. CП 2.4.3648-20, п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20выразившееся в недостаточной объемной вместимости второй ванны для первичной обработки овощей и фруктов, что не позволяет организовать технологический процесс должным образом (при переоборудовании зон для заготовки сырья, вместимость данной ванны — недостаточная для обработки мяса-рыбы или птицы-яйцо); | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНедостаточное финансирование 10000,00 РУБ |
| 1.14. п. 2.4.6.2. CП 2.4.3648-20, п. п. 3.1., 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20выразившееся в хранении пищевой продукции вне соответствии с требованиями изготовителя, так в кладовой для продуктов не регулируется работа прибора отопления, в результате температура воздуха согласно показаний психрометра составляет +30 град.С (при требовании производителей не более +20-25 град.С); на момент проверки нарушаются условия хранения суточных проб, температура в холодильнике составляет -1 град.С при требовании +2+6 град.С; | Дата постройки школы 1993 год, столовая не была предусмотрена. Кухня размещена в приспособленном помещении, ТРЕБУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ КРАНЫ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР  |
| 1.15. п. 2.4.6.3. CП 2.4.3648-20 выразившееся в нарушеннойцелостности отделки поверхностей столов и стульев обеденной мебели (спинки стульев с отбитыми краями, требует замены); | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Недостаточное финансирование требуется сумма 142560,00 РУБ |
| Режим обработки кухонной столовой посуды не соответствует требованиям |  |
| На первом этаже у центрального входа имеется дыра, у входа в спортивный зал с лева в полу дыра |  |
| 1.16. раздела V (таблица 6.20) СанПиН 1.2.3685-21 выразившееся в не соответствии количества работников на пищеблоке, для организации горячего питания 190 учащихся на завтрак и 60 учащихся на обед, так работает 3 человека на 2,5 ставки, при требовании до 200 учащихся 1 работник на 50 детей, в результате для организации питания максимального количества пугающихся (на завтрак 190 человек) и припереходе работы столовой на продовольственное сырье, количество ставок не должно быть менее 3,8, а работников соответственно не менее 4-х человек; | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Недостаточное финансированиеНаписано письмо вх. № 4009 от 29.11.2021г. в Управление образования |
| .17. п. 8.1.2 (таблица 2 приложения 7, таблица 3 приложения 9, таблицы 1 и 3 приложение 10,) п. 8.1.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся составлении примерного меню без учета норм питания: на завтраки не включены блюда из рыбы, не проходят компоты и кисели, в результате дети, питающиеся один раз, не получают рыбу и витаминизированные напитки; на обеды крайне редко проходят гарниры из круп, при этом присутствует повторяемость практически ежедневно блюд из капусты. | Примерное меню требование разрабатывал технолог МБУ ЦБУ Канского района |
| 1.18. п. 8.1.2. (приложение № 13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившееся в невыполнении норм питания по следующим пищевым продуктам:для 7-11 лет (завтрак+обед) по овощам свежим, по фруктам свежим, по рыбе, по кисломолочной продукции; по маслу сливочному, по яйцу; по сахару;для 12 лет и старше (завтрак+обед) по овощам свежим, по сокам свежим, по рыбе, по молоку, по кисломолочной продукции; по творогу; по сметане; по маслу сливочному; по яйцу; по сахару; | По данному поводу Совет директоров обращался в Управление образования, пока не увеличат цену завтрака и обеда я не смогу выполнить данную норму |
| 1.19. п.п. 2.8.5., 2.8.9. CП 2.4.3648—20, п. 16, 18 таблицы 5.25. главы VСанПиН 1.2.3685—21 выразившееся в несоответствие уровней искусственной освещенности в учебных помещениях для детей старше 7 лет (кабинет N 8 (начальных классов), в кабинете № 3 (9 класс) русского языка и литературы, в кабинете социального педагога (среднее значение составило от 146+14 лк до 268+25 лк, при требовании не менее 300 лк). | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Ремонт школы в 2021 не проводился все финансы ушли на «Точку Роста» |

Директор МБОУ

«Астафьевская СОШ»: Е.В. Полотовская